## Розница
http://www.paradox-security.ru
Е-mail: sale@teos.ru sale@paradoxspb.ru
2023-11-14 | тел.: 8 (921) 962-1493
П Р А Й С - Л И С Т (розница)
НАЗВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКИ | Цена
GPRS / GSM / IP / Голос
Коммуникационное оборудование (с аксессуарами)
PCS250 | Модуль управления и оповещения по каналам связи GSM/GPRS | 20848
PCS250G | Модуль управления и оповещения по каналам связи GPRS | 15224
PCS265 | Модуль управления и оповещения по каналам связи GSM/GPRS c поддержкой 4G и LTE | 30037
CCM1 | Кабель соединения модулей Ip150 с PCS2XX | 668
AntKit | Удлинитель для антенны модуля PCS250, 2 метра | 3960
IP-150+ | Модуль доступа в локальную сеть и в сеть Интернет, удаленное управление и мониторинг панелей | 13531
VDMP3 | Встраиваемый голосовой автодозвонщик, голосовое меню, до 5 номеров | 9257
Беспроводная охранная сигнализация M A G E L L A N (868МГц)
Контрольные панели и клавиатуры управления
MG5075 (*) | Контрольная панель на 32 зоны, 5 зоны на плате, в пластиковом боксе, с блоком питания | 21801
MG5000 | Контрольная панель на 32 зоны, 2 зоны на плате, 2 подсистемы | 14604
MG5050+ | Контрольная панель на 32 зоны, 8 зон на плате, 2 подсистемы, два "serial" порта | 19626
TM50W | Цветная сенсорная клавиатура с размером экрана 5" (белая) | 27570
TM50B | Цветная сенсорная клавиатура с размером экрана 5" (черная) | 27570
TM70W | Цветная сенсорная клавиатура с размером экрана 7" (белая) | 30707
TM50WB | Рамка для установки клавиатуры TM50 в стену (гипрок) | 1875
TM70WB | Рамка для установки клавиатуры TM70 в стену (гипрок) | 2480
K38 | 32-зонная иконная беспроводная ЖК-клавиатура, аккумуляторные батарейки в комплекте | 24738
K32LCD+ | 32-символьная синяя ЖК-клавиатура, 1 дополнительная зона на плате | 13130
K32+ (*) | 32-зонная светодиодная клавиатура | 11572
K10V (**) | 10-зонная светодиодная клавиатура, вертикальная | 7900
K10H (**) | 10-зонная светодиодная клавиатура, горизонтальная | 7900
REM3 (*) | Ручная беспроводная клавиатура с двухсторонней связью | 10788
REM25B | Четырехкнопочный брелок дистанционного управления c обратной связью, (черный) | 8088
REM25W | Четырехкнопочный брелок дистанционного управления c обратной связью, (белый) | 8088
REM15 | Четырехкнопочный брелок дистанционного управления | 4516
REM101 | Переносная тревожная кнопка | 4787
Детекторы и дверные контакты
PMD2P | Беспроводной детектор движения с защитой от животных до 18 кг, | 7165
PMD75 | Беспроводной цифровой детектор движения с защитой от животных до 40 кг, | 11461
PMD85 | Беспроводной уличный цифровой детектор с защитой от животных до 40 кг, -35…+50˚С | 14537
DCT10 | 2-зонный беспроводной дверной контакт, внешний вход, с повышенной дальностью | 7636
DCTXP2 | 2-зонный беспроводной дверной контакт, внешний вход | 6670
DCT6 | Радиопередатчик с дверным контактом, врезной | 7416
DCT2 | Радиопередатчик с дверным контактом, миниатюрный | 7363
NV780MR (*) | Беспроводный детектор движения для защиты периметра, антимаскинг | 29185
NV37MR | Беспрoводный детектор движения для защиты окон и раздвижных дверей с антимаскингом | 13954
SD360 | Радиоканальный противопожарный дымовой датчик, встроенная сирена | 19382
WD1 | Радиоканальный детектор протечки воды с двусторонней связью | 14383
G550 (**) | Беспроводной датчик разбития стекла | 25037
Дополнительные модули и модули расширения
SR230 | Беспроводная сирена уличная\внятренняя сирена со стробом | 18247
SR250 | Беспроводная сирена уличная сирена со стробом, вандалозащищенная | 27772
RPT1 (*) | Ретранслятор с двухсторонней связью, увеличивает дальность радиосвязи на 75м | 21402
2WPGM (**) | Беспроводной модуль программируемого выхода с двухсторонней связью | 12817
ZX1 (**) | Расширитель на одну зону | 4881
ZX8 | Расширитель на 8 (8х2) проводных зон | 11010
ZX82 | Расширитель на 8 (8х2) проводных зон в пластиковом боксе | 12337
PGM4 | Модуль программируемых выходов (4 реле, 5А) | 10870
PGM82 | Модуль программируемых выходов (8реле, 5А) в пластиковом боксе | 14378
HUB2 | Усилитель сигнала шины, обеспечивает два независимых выхода | 13085
PS25 | Источник питания на 2,5А, адресный | 13888
PS45 (*) | Источник питания на 4,5А, адресный , в боксе с трансформатором | 28332
307USB | Адаптер для прямого подключения панели к компьютеру | 9720
Многофункциональная охранная сигнализация S P E C T R A S P
Контрольные панели и клавиатуры
SP4000 (*) | Контрольная панель на 32 зоны, 4 зоны на плате, 2 подсистемы, 1PGM, программ. с BabyWare | 7170
SP5500 (*) | Контрольная панель на 32 зоны, 5 зон на плате, 2 подсистемы, 2PGM | 8630
SP6000 (*) | Контрольная панель на 32 зоны, 8 зон на плате, 2 подсистемы, 2 PGM | 11687
SP7000 (*) | Контрольная панель на 32 зоны, 16 зон на плате, 2 подсистемы, 4 PGM | 14179
TM50W | Цветная сенсорная клавиатура с размером экрана 5" (белая) | 27570
TM50B | Цветная сенсорная клавиатура с размером экрана 5" (черная) | 27570
TM70W | Цветная сенсорная клавиатура с размером экрана 7" (белая) | 30707
TM50WB | Рамка для установки клавиатуры TM50 в стену (гипрок) | 1875
TM70WB | Рамка для установки клавиатуры TM70 в стену (гипрок) | 2480
K32LCD+ | 32-символьная синяя ЖК-клавиатура, 1 дополнительная зона на плате | 13130
K32+ (*) | 32-зонная светодиодная клавиатура | 11572
K10V (**) | 10-зонная светодиодная клавиатура, вертикальная | 7900
K10H (**) | 10-зонная светодиодная клавиатура, горизонтальная | 7900
Дополнительные модули и модули расширения
ZX1 (**) | Расширитель на одну зону | 4881
ZX8 | Расширитель на 8 (8х2) проводных зон | 11010
ZX82 | Расширитель на 8 (8х2) проводных зон в пластиковом боксе | 12337
RTX3 | Модуль беспроводного расширения на 32 зоны | 11568
PGM4 | Модуль программируемых выходов (4 реле, 5А) | 10870
PGM82 | Модуль программируемых выходов (8реле, 5А) в пластиковом боксе | 14378
HUB2 | Усилитель сигнала шины, обеспечивает два независимых выхода | 13085
PS25 | Источник питания на 2,5А, адресный | 13888
PS45 (*) | Источник питания на 4,5А, адресный , в боксе с трансформатором | 28332
307USB | Адаптер для прямого подключения панели к компьютеру | 9720
Адресная охранная сигнализация D I G I P L E X
Контрольные панели и клавиатуры
EVO192 | Контрольная панель на 192 зоны, 8 (8х2) зон на плате, 8 подсистем, 5 PGM, модем | 12470
EVOHD+ | Контрольная панель на 192 зоны, 8 зон на плате, 8 подсистем, 2 serial порта | 19151
TM50W | Цветная сенсорная клавиатура с размером экрана 5" (белая) | 27570
TM50B | Цветная сенсорная клавиатура с размером экрана 5" (черная) | 27570
TM70W | Цветная сенсорная клавиатура с размером экрана 7" (белая) | 30707
TM50WB | Рамка для установки клавиатуры TM50 в стену (гипрок) | 1875
TM70WB | Рамка для установки клавиатуры TM70 в стену (гипрок) | 2480
K641+ | ЖКИ клавиатура с одной охранной зоной и 1 PGM выходом | 16200
K641R (*) | ЖКИ клавиатура с одной охранной зоной и 1 PGM выходом, со встроенным считывателем | 22309
Адресные детекторы
DM50 | Цифровой ИК-детектор с двойным PIR-элементом | 4569
DM70 | Цифровой ИК-детектор с двойной оптикой, с защитой от дом. животных весом до 40 кг | 7383
DG85W | Цифровой ИК-детектор, с защитой от животных весом до 40 кг, для наружней установки, -35…+50˚С | 13655
NV37MX | ИК детектор движения для зашиты окон и раздвижных дверей с антимаскингом | 11329
NV780MX (*) | ИК-детектор для защиты периметра, 24м, антимаскинг | 24571
NVX80 (*) | ИК+МВ датчик движения, уличный, с защитой от животных, с антимаскингом, с мини дисплеем | 41402
DG457 Glasstrek | Акустический датчик разбития стекла, 4,5 - 9 м, -20... +50 С, адресный в системе EVO | 5118
DG467 Paradome | ИК-датчик, потолочный, площадь 6х8м, -10... +50 С | 6077
Дополнительные модули и модули расширения
ZX1 (**) | Расширитель на одну зону | 4881
ZX8 | Расширитель на 8 (8х2) проводных зон | 11010
ZX82 | Расширитель на 8 (8х2) проводных зон в пластиковом боксе | 12337
RTX3 | Модуль беспроводного расширения на 32 зоны | 11568
PGM4 | Модуль программируемых выходов (4 реле, 5А) | 10870
PGM82 | Модуль программируемых выходов (8реле, 5А) в пластиковом боксе | 14378
HUB2 | Усилитель сигнала шины, обеспечивает два независимых выхода | 13085
PS25 | Источник питания на 2,5А, адресный | 13888
PS45 (*) | Источник питания на 4,5А, адресный , в боксе с трансформатором | 28332
307USB | Адаптер для прямого подключения панели к компьютеру | 9720
ZC1 (*) | Магнитный дверной контакт, адресный | 6632
PRT3 | Принтерный модуль c последовательным и параллельным портами, заменяет PRT1 | 16616
Оборудование контроля доступа
ACM12 | Контроллер доступа на одну дверь | 25702
R915 (**) | Проксимити считыватель с клавиатурой для внутренней и наружной установки, до 10см | 17535
R910 (**) | Проксимити считыватель для наружной и внутренней установки, Wiegand 26, до 10см | 14774
C702 (**) | Карта-проксимити | 556
C705 (**) | Брелок-проксимити | 601
Д А Т Ч И К И (с принадлежностями)
NV5 | ИК-датчик цифровой, 12 м, с нижней зоной, защита от животных до 18 кг, с кронштейном | 2630
SB100 | Кронштейн для датчика NV500 | 250
NVX80 (*) | ИК+МВ датчик движения, уличный, с защитой от животных, с антимаскингом, с мини дисплеем | 41402
RC80 (*) | Козырек для датчика NVX80 | 5415
NV37M | ИК детектор движения для зашиты окон и раздвижных дверей с антимаскингом | 9725
SB35 | Кронштейн для крепления к стене для датчика NV37M | 1891
NV780MX (*) | ИК-детектор для защиты периметра, 24м, антимаскинг | 24571
DG85W | Цифровой ИК-детектор, с защитой от животных весом до 40 кг, для наружней установки, -35…+50˚С | 13655
SB85 | Кронштейн ударопрочный для уличных датчиков DG85 и PMD85 | 2290
DG55 | ИК-датчик, цифровая обработка сигнала, сдвоенный PIR-элемент, 12м, -20... +50 С | 2817
DG75 | ИК-датчик, цифровая обработка сигнала, с защитой от животных до 41 кг,12м, -20... +50 С | 5255
VDF-685 (SB469) | Кронштейн для датчиков, универсальный ( стена, угол, потолок ) | 934
DG467 Paradome | ИК-датчик, потолочный, площадь 6х8м, -10... +50 С, адресный в системе EVO | 3082.1
525DM | ИК + МВ датчик, 14 м, цифровая обработка сигнала, | 7310
460 Paradoor | ИК-датчик, для контроля дверей, окон, картин, линза 6,6х12, -20... +50 С | 5870
DG457 Glasstrek | Акустический датчик разбития стекла, 4,5 - 9 м, -20... +50 С, адресный в системе EVO | 5118
Дополнительное оборудование
Корпус PARADOX (BOXr) | Металлический бокс для модулей и панелей 28см х 29см х 7,6см, тампер, замок | 1430
PS817 | Плата бесперебойного питания 13,5 В, 1,75 А | 3625
PBOX | Пластиковый бокс для модулей ZX8, ZX4, PRT1, PGM4, ADM2 | 1907
AKB-7 | Аккумулятор 12В, 7 а\ч | 1400
Трансформатор ТТП-40 | Трансформатор для контрольных панелей 16,5 В, 40 Вт | 2350
Трансформатор ТТП-80 | Трансформатор для контрольных панелей 16,5 В, 80 Вт (для панели EVOHD+) | 4000
(*) Заказная позиция. Срок поставки 4-6 недель.
(**) Особые условия заказа. Срок поставки 6-8 недель. Требование по минимальной партии.
Для инсталляторов и оптовых покупателей предусмотрена системах скидок на оборудование Paradox
При заказе оборудования на сумму от 30000 руб. доставка в регионы бесплатно
При заказе до 5000 руб. К стоимости заказа добавляется 500р. за доставку товара на терминал транспортной компании